Príloha č. 1

Návrh na plnenie kritéria - cenová ponuka

Verejný obstarávateľ: Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4, 040 01 Košice

Názov predmetu zákazky:  „Rehabilitačné prístroje a pomôcky“

| P.č. | Špecifikácia tovaru – opis predmetu zákazky | M.j. ks | Cena za m.j. bez DPH v € | Cena za m.j. s DPH v € | Cena spolu bez DPH v € | Cena spolu s DPH v € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektroliečba: Prenosný elektrostimulátor, programovateľlný, minimálne 140 programov, 4 kanály, 0,3-150 Hz, 120 mA, Typy prúdov: EMS, TENS, mikroprúdy, trojuholníkové a obdlžníkové, jednosmerný pre ionoforézu. Napájanie: nabíjateľná batéria | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Magnetoterapia: lôžko s posuvným valcom priemeru 70 cm so vstupom pre existujúci elektrobiologický prístroj DIMAP V | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Masážny stôl dvojdielny, krátky hlavový diel s nosným otvorom a krytom nosného otvoru, nastavenie hlavovej časti do hornej aj dolnej polohy -72°/+30°, šírka ležadla 67 -70 cm, elektricky výškovo nastaviteľné, nastaviteľná výška 50 – 100 cm, maximálny zdvih 200 kg. | 1 |  |  |  |  |
|  | CENA SPOLU za predmet zákazky vrátane montáže, dopravy a zaškolenia obsluhujúceho personálu: |  |  |

Poskytovanie bezplatného záručného servisu vrátane dopravných nákladov minimálne po dobu 24 mesiacov odo dňa podpísania odovzdávajúceho/preberacieho protokolu.

Súčasťou dodávky musí byť návod na používanie v slovenskom jazyku.

Lehota dodania:  ........................

V ........................................   dňa:  ........................................

Názov a adresa uchádzača:	....................................................................................................................................

IČO: 				........................................

Kontakt (Meno, tel., mail):	...............................................................................

Meno a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača: .........................................................................................